- Экологические показатели ООО “Байкальская энергетическая компания» за 2020 год

| № п/п | Наименование | Ед. | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбросы |  |  |
| 1.1 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | тонн | 266 619 |
| 1.2 | Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе: | тонн/тут | 42,5 |
| 1.3 | - диоксида углерода (СО2) | кг/ кВт*ч | 0,5484 |
| 1.4 | - суммы загрязняющих веществ (оксиды азота (NOx), диоксид серы (SO2), зола) | кг/ кВт*ч | 0,0081 |
| 1.5 | Выбросы парниковых газов, в т.ч. | тСО2-экв. | 18 073 069 |
|  | CO2 | тСО2-экв. | 17 986 572 |
|  | CH4 | тСО2-экв. | 4 630 |
|  | N2O | тСО2-экв. | 81757 |
|  | SF6 | тСО2-экв. | 111 |
| 2 | Образование отходов производства и потребления, | тонн | 1 358 553,1 |
| 2.1 | из них золошлаковых смесей от сжигания углей | тонн | 1 340 072,0 |
| 2.2 | Количество утилизированных и обезвреженных в течение отчетного года отходов 1-5 классов опасности (включая отходы, переданные сторонним организациям для утилизации и обезвреживания) | тонн | 995 648,7 |
| 3 | Водопотребление на производственные нужды компании | тыс. м3 | - 339 779,030 |
| 4 | Сбросы сточных вод в водный объект | тыс. м3 | 245970,030 |
| 4.1 | загрязненных всего | тыс. м3 | 28,500 |
|  | из них: |  |  |
|  | без очистки | тыс. м3 | 28,500 |
|  | недостаточно очищенных | тыс. м3 | 0,0 |
| 4.2 | нормативно чистые (без очистки) | тыс. м3 | 245941,530 |
| 4.3 | нормативно очищенных на сооружениях очистки | тыс. м3 | 0,0 |
| 5 | Отпуск э/э | МВт*ч | 9213495 |
| 6 | Отпуск т/э | Гкал | 20 278 644 |

Экологические платежи всего за отчетный год составили 61 086,976 тыс. руб. Экологические платежи за сверхнормативные выбросы, сбросы, за размещение отходов составили 941,205 тыс. руб.

- Затраты на охрану окружающей среды составили _1 081 881 тыс. руб.

1. Текущие затраты, оплата услуг природоохранного назначения – 885 838тыс. руб., из них:

1.1. на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 450 904 тыс. руб.;

1.2 на охрану атмосферного воздуха – 208 109 тыс. руб.;

1.3 на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления – 206 317 тыс. руб.;

1.4 на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод -  13 007 тыс. руб.;

1.5 на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 7 501 тыс. руб.

2. Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды – 196 043 тыс. рублей из них:

2.1 сооружений и установок для очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов – 35 039 тыс. руб.;

2.2 сооружений, установок и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух- 88 114 тыс. руб.;

2.3 сооружений, установок и оборудования для размещения и обезвреживания отходов производства и потребления – 72 890 тыс. руб.

Об использовании возобновляемых энергоресурсов для выработки электрической и тепловой энергии ПАО «Иркутскэнерго» / ООО «Байкальская энергетическая компания» в 2020 г.

Наряду с традиционным топливом (уголь, мазут и природный газ) на объектах генерации ПАО «Иркутскэнерго» / ООО «Байкальская энергетическая компания» в г. Братске используется возобновляемые энергоресурс – кородревесные отходы лесоперерабатывающей промышленности. Их использование позволяет снизить потребление традиционного топлива, а также уменьшить «климатический след» деятельности компании (поскольку при гниении кородревесных отходов на свалке выделяется больше парниковых газов в CO2-эквиваленте, чем при их сжигании).

Количество сожженных в 2020 г. кородревесных отходов составило 1575 т у.т., в т.ч.:

ТЭЦ-6 – 344 т у.т.;

ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6 (ТЭЦ-7) – 1070 т у.т.;

Районная Галачинская котельная – 161 т у.т.

Из общего объема произведенной энергии (электрической и тепловой) в объеме 34 663 572 МВт.ч за счет сжигания КДО произведено 10 967 МВт.ч или 0,032%

Капитальные затраты на ВИЭ и энергосберегающие технологии за отчетный год - 1 538 446 тыс.руб. (в основном проекты закрытия ТЭЦ-1 и РГК)

Затраты на НИОКР за отчетный год – 0 тыс. руб.

Капитальные затраты всего за отчетный год - 3 737 388 тыс. руб.